ОБРАЗЕЦ

Согласовано:                                                                   	  Утверждаю:

представитель  Подрядчика                                                                представитель  Заказчика

_________________________                                                          ____________________________

___________	/                        /                           		            _________        /                            /

(подпись)           (Ф.И.О)               					 (подпись)              (Ф.И.О)

М.П.                                                                                                     М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

на выполнение объемов работ по ремонту ЦРБ по адресу:

______________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта)

| №№ п.п. | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. Изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Этаж |  |  |  |
| 1 | Коридор | 2х20 | М2 | 40 |
|  | Потолок: гипсокартонный с последующей окраской поливинилацетатной Пол: линолеум на тканевой основе с деревян. Плинтусами Стены: Масляная окраска с расчисткой стар.краски до 35% | 2*20 2*20 {(2*3)-(1,5*2,1)}*2+{(20*3)-(0.9*2.1)*3}*2 | М2 М2 м2 м2 | 40 40 114,36 |
| 4 | Палата №1 |  |  |  |
| 5 | Потолок: Водоэмульсионная окраска Стены: Оклейка стеклообоями с последующей водоэмульсионной окраской Полы: линолеум на вспененной основе сваренный в ковры с плинтусами ПВХ | (4,5*4,5) (4,5*4*3)-(0,9*2,1*3)-(1,5*1,8*6) 4,5*4,5 | м2 м2 м2 | 20,25 32,13 20,25 |
| 6 | Ординаторская |  |  |  |
|  | Потолок: Водоэмульсионная окраска Стены: Оклейка стеклообоями с последующей водоэмульсионной окраской Полы: линолеум на вспененной основе сваренный в ковры с плинтусами ПВХ | (4,5*4,5) (4,5*4*3)-(0,9*2,1*3)-(1,5*1,8*6) 4,5*4,5 | м2 м2 м2 | 20,25 32,13 20,25 |
| 7 | Процедурная |  |  |  |
|  | Потолок: Устройство потолков из алюминиевой рейки Стены: Ремонт глазурованной плитки отд. местами Полы: Разборка метлахской плитки Устройство полов из Керамогранита | 3*3 (0,15*0,15*5)*4 (0,15*0,15*2)*10 3*3 3*3 | М2 Мест/м2 Мест/м2 М2 М2 | 9 4/0,45 10/0,45 9 9 |

Председатель комиссии       _________________________     /_________________________/

(должность)			                  (ФИО)

Представитель заказчика  __________________________   / _________________________/

(должность)			                  (ФИО)

Представитель

подрядной организации    __________________________  /__________________________/

(должность)			                  (ФИО)