ОБРАЗЕЦ

Согласовано:                                                                   	  Утверждаю:

представитель  Подрядчика                                                                представитель  Заказчика

_________________________                                                          ____________________________

___________	/                        /                           		            _________        /                            /

(подпись)           (Ф.И.О)               					 (подпись)              (Ф.И.О)

М.П.                                                                                                     М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение объемов работ по ремонту кровли

______________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта)

| № п/п | Наименование работ | Формула подсчета | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел. Кровля |  |  |  |
| 1.1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 12*33+12*15+12*4,9 | м2 | 634 |
| 1.2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 24 шт-0,2*7,6; 37 шт-0,12*1,8; 46 шт-0,08*12; 19шт -0,15*3,4 | место | 126 |
| 1.3 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 12*33+12*15+12*4,9 | м2 | 634 |
| 1.4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 12*33+12*15+12*4,9 | м2 | 634 |
| 1.5 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 1,5*5+12*6+2*2,6 | м | 84,7 |
| 1.6 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 4*12+4*1,82 | м | 55,25 |
| 1.7 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 4*1,22*6 +3,6*4,9*4 +4,8*2,7*1 | м | 112,41 |
| 1.8 | Погрузка строительного мусора вручную и вывоз на 10 км | 1,86+634*0,0114+0,27+0,67 | т | 10 |

Председатель комиссии       _________________________     /_________________________/

(должность)			                  (ФИО)

Представитель заказчика  __________________________   / _________________________/

(должность)			                  (ФИО)

Представитель

подрядной организации    __________________________  /__________________________/

(должность)			                  (ФИО)