Чек-лист для самопроверки выявления факторов риска

получения отрицательного заключения

| № | Наименование фактора | Наличие/отсутствие фактора (заполняется заявителем) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раздел ПД №1 «Пояснительная записка» подготовлен в формате XML в соответствии с требованиями постановления №87 в актуальной версии. Ссылка на действующие XML-схемы https://minstroyrf.gov.ru/tim/xml-skhemy/ |  |
| 2 | Подготовлено задание на проектирование, утвержденное застройщиком или техническим заказчиком. Если дата задания на проектирование с 09.07.2025 - в формате XML в актуальной версии, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) застройщика или технического заказчика. |  |
| 3 | Наименование объекта, адрес и вид работ, указанные в Задании на проектирование, соответствуют ГИС РЭБ. |  |
| 4 | Наименование объекта, адрес и вид работ, указанные в разделе «Пояснительная записка», соответствуют Заданию на проектирование |  |
| 5 | Представлены разделы проектной документации согласно требованиям задания на проектирование. |  |
| 6 | Реквизиты и контрольные суммы томов проектной документации, указанные в разделе ПД№1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных и контрольными суммами томов проектной документации. |  |
| 7 | Представлены отчеты по инженерным изысканиям согласно требованиям задания на проектирование. |  |
| 8 | Реквизиты и контрольные сумы заданий на инженерные изыскания, указанные в разделе ПД №1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами и контрольными суммами представленных заданий на инженерные изыскания. |  |
| 9 | Реквизиты и контрольные суммы отчетов по инженерным изысканиям, указанные в разделе ПД №1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных отчетов по инженерным изысканиям. |  |
| 10 | Для капитального ремонта представлен акт, утверждённый застройщиком или техническим заказчиком, содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования, в соответствии с пунктом 16_4 Положения, утвержденного Постановлением правительства РФ № 145. |  |
| 11 | В разделе ПД № 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) (для объектов, не относящихся к линейным). |  |
| 12 | Реквизиты ГПЗУ, указанные в разделе ПД № 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленного ГПЗУ. |  |
| 13 | В разделе ПД № 1 «Пояснительная записка» указаны реквизиты технических условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. |  |
| 14 | Реквизиты представленных технических условий, указанных в разделе ПД № 1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами представленных технических условий. |  |
| 15 | Функциональное назначение объекта, указанное в разделе ПД №1 «Пояснительная записка», соответствует функциональному назначению, указанному в задании на проектирование. |  |
| 16 | В разделе ПД № 1 «Пояснительная записка» указаны технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства (площадь застройки, общая площадь, строительный объем (в том числе подземной части), количество этажей (в том числе подземных) не относящихся к линейным. |  |
| 17 | В разделе ПД № 1 «Пояснительная записка» указаны технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства (в зависимости от функционального назначения: протяженность, категория, проектная мощность, пропускная способность, интенсивность движения), относящихся к линейным. |  |
| 18 | Раздел ПД № 1 «Пояснительная записка» содержит заверение проектной организации. |  |
| 19 | В разделе ПД № 1 «Пояснительная записка» указан уровень ответственности объекта. |  |
| 20 | Уровень ответственности объекта, указанный в разделе ПД №1 «Пояснительная записка», соответствует уровню ответственности объекта, указанному в задании на проектирование. |  |  |
| 21 | В разделе ПД №1 «Пояснительная записка» содержатся сведения о застройщике/техническом заказчике. |  |
| 22 | Представлена цифровая информационная модель (ЦИМ) в составе, соответствующем заданию на проектирование (если её разработка предусмотрена заданием). |  |
| 23 | Реквизиты и контрольные суммы ЦИМ, указанные в разделе ПД №1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами и контрольными суммами представленной ЦИМ, если её разработка предусмотрена заданием на проектирование. |  |
| 24 | Проектная документация подписана усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) лиц, участвовавших в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании. |  |
| 25 | Отчеты по инженерным изысканиям подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) лиц, участвовавших в ее разработке, осуществлении нормоконтроля и согласовании. |  |
| 26 | Разделы проектной документации и отчеты по инженерным изысканиям содержат оглавление (для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. |  |
| 27 | Разделы проектной документации и отчеты по инженерным изысканиям обеспечены возможностью поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста. |  |
| 28 | Представлен конъюнктурный анализ цен в формате XML (расширение файла .gge) в актуальной версии. |  |
| 29 | Конъюнктурный анализ цен в формате XML (расширение файла .gge) подписан УКЭП того, кто составил, проверил. |  |
| 30 | Конъюнктурный анализ цен подписан УКЭП застройщика или технического заказчика. |  |
| 31 | Представлены обосновывающие документы к конъюнктурному анализу. |  |
| 32 | Представлен сводный сметный расчет (ССР) в формате XML (расширение файла .gge) в актуальной версии. |  |
| 33 | ССР подписан УКЭП руководителя проектной организации, ГИПа, начальника. |  |
| 34 | ССР подписан УКЭП застройщика или технического заказчика. |  |
| 35 | Представлены ведомости объемов работ формате XML (расширение файла .gge) в актуальной версии. |  |
| 36 | Представлены локальные сметные расчеты (ЛСР) в формате XML (расширение файла .gge) в актуальной версии. |  |
| 37 | Представлена пояснительная записка к сметной документации. |  |
| 38 | ГИП включен в Национальный реестр специалистов (НОПРИЗ) на подготовку проектной документации. |  |
| 39 | ГИП включен в Национальный реестр специалистов (НОПРИЗ) на выполнение инженерных изысканий. |  |
| 40 | Проектная организация, подготовившая проектную документацию, является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования. |  |
| 41 | Организация, подготовившая отчеты по инженерным изысканиям, является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий. |  |
| 42 | Для гидротехнических сооружений 1 - 4 класса в разделе ПД №1 «Пояснительная записка» в состав проектной документации включена декларация безопасности гидротехнического сооружения. |  |
| 43 | Для гидротехнических сооружений 1 - 4 класса реквизиты и контрольная сумма декларации безопасности гидротехнического сооружения, указанные в разделе ПД №1 «Пояснительная записка», совпадают с реквизитами и контрольными суммами представленной декларации безопасности гидротехнического сооружения. |  |